	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	자동화재속보설비 출동 시 대응태세 철저 알림

1. 市현장대응단-10242(2021. 7.5.)호와 관련입니다.

2. 2021. 7. 2.(금) 경기도 시흥시 스펀지 제조공장 대응2단계 발령 사고 시, 최초 신고가 자동화재속보설비로 접수된 사례가 있어 다음과 같이 알려드립니다.

< 경기 시흥시 스펀지 제조공장 사고개요 >

○ 일 시: 2021. 7. 2.(금) 21:57 * 최초 신고(21:57 / 속보설비) 두 번째 신고(22:00 / 전화) * 선착대(22:02 / 2.4km), 대응1단계(22:07), 2단계상향(23:02) 1단계하향(00:07), 초진(00:33), 대응해제(01:21), 완진(04:54) * 소방청 지침 의거, 화재 출동으로 편성 ○ 장 소: **************************** - 용도: 공장(폴리우레탄폼 제품 제조업) / 스펀지 제조공장 - 구조: 양식 철근콘크리트조 스라브가 총 5개동 - 규모: 3/0층(연면적 11,796.4㎡) ○ 개 요: 금호화성 스펀지 제조공장 가동 숙성실에서 원인 미상의 화재가 발생, 대응2단계 발령된 화재임. ○ 소방시설: 자동화재속보설비, 자동화재탐지설비 작동

3. 2021.7.20.(화)부터 속보설비 등 신고 접수 시 1차 출동 소방력을 펌프차 2대, 탱크차 1대로 조정 예정이오니, 각 출동대는 속보설비 출동 시 비화재경보로 예측하지 말고, 황금시간 내 현장 도착, 신속한 상황판단 및 현장활동을 할 수 있도록 대응 태세를 철저히 하여 주시기 바랍니다.  끝.

	현장대응단장
수신자	각과,각안전센터
담당자	정동운		지휘3팀장	이준형		현장대응단장	07/06 代이준형
협조자
시행	현장대응단-3781	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단 (하계동)	/
전화	02-6981-6904	/전송	979-6119	/	wjdehddns@seoul.go.kr	/	부분공개(5)