문서번호	정수시설과-5964
결재일자	2021. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이병규		정운상	07/06 김현철
협조

2021년 2/4분기

전기방식시설물 자체점검 결과보고

2021. 07

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 2/4분기

전기방식시설물 자체점검 결과보고

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2021년 06월 08일 ~ 06월 14일

○ 점 검 자 : ***************

○ 측정장비 : 방식전위측정기(SD-21/SD-21+)

○ 점검방법 : 점검표 및 전위 측정 장비로 점검

○ 주요 점검방법

- 외부전원 정류기의 작동상태, 전압, 전류값 측정

- 정류기반내 접속단자 및 케이블 접속상태

- 상수도관 전위 적정 여부 등

※ 전기방식이 설치된 상수도관의 전위는 기준전위(-850㎷～-2,500㎷)

○ 점검대상 : 6개소

연번	전기방식 종류	설치위치	상수도 구경 (mm)	비고
1	******	****************	*****
2	******	***************	*****
3	******	***********	***
4	******	************	*****
5	******	***************	*****
6	******	****************	*****

□ 점검내용

○ ***************************

○ ********************

○ ****************************************

○ ****************************

※ 시설물 점검사진

*	*	*
전기방식 판넬 내부 청소	전기방식 전압, 전류 측정	정류기반 기준전위 적정여부 측정

붙임 : 1.전기방식시설물 전위측정 기록표 1부

2.전기방식시설물 점검결과 표 1부.  끝.