“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	종로구청장(도시개발과장)
(경유)
제목	주택건설사업계획 승인신청에 따른 협의 회신(종로구 평창동)

1. 도시개발과-9695(2021.06.23.)호 관련입니다.

2.「*************** 외 24필지」 주택건설사업계획 승인신청에 따른 급수협의   요청에 대하여 우리사업소 소관사항을 아래과 같이 회신합니다.

가. 사업위치: **********************

나. 건 축 주: ***********

다. 급수여부: 급수가능

라. 급수관경: 인입급수관경 D=80mm

마. (붙임) 검토의견 및 급수협의조건 이행 시 급수가능

붙 임: 급수협의조건  1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	천웅민		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	07/06 김상웅
협조자
시행	시설관리과-15965	(		)	접수		(		)
우	04605	서울시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2202	/전송	02-3146-2239	/	w.cheon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)