건축허가신청에 따른 급수협의 보고

등록번호	급수운영과-11411

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	강영탁	최용진	07/06 代최용진

	명에의거 담당업무 수행 중 도봉구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장조사 후 아래와 같이 복명합니다.
2021. 7. 6.
복명자 : 지방시설서기 성명 : 강영탁

□ 건축허가 신청현황

○위    치: *****************

○건 축 주: **

○규    모: *****************

○용    도: 단독주택(1가구) 및 근린생활시설(1호)

※ 관련근거 : 도봉구청 건축과-16366호(2021.06.30.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : 창동증압 급수구역 가압수계

- 평균표고 : 40~41m

- 수    압 : 3.8~3.9㎏/㎠

○ 주변 관로현황 : 2006/DCIP/200㎜

○ 급수가능 여부 : 직결급수 가능

○ 공사개요(예정) : D200/30㎜ 분기(가정용 25mm,일반용 15mm)

◇ 단독주택 : 가정용 Ø25㎜

- 151㎡ ≤ 232.38㎡ ≤ 300㎡ → Ø25㎜

◇ 근린생활시설 : 일반용 Ø15㎜

- 79.87㎡ ≤ 151㎡ → Ø15㎜

□ 조치의견

○ ************* 건물은 배수관의 수압으로 물탱크 없이 급수가능하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행토록 도봉구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에 방지하고자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 관망도 1부.  끝.