	은평소방서
수신	서울시 은평구 통일로 968 성원이앤에스(주)은평주유소 대표자 귀하
(경유)
제목	위험물 취급소 변경허가 알림[성원이앤에스(주)**주유소]

1. 민원접수-2419(2021.7.1.)호『위험물 취급소 변경허가 신청서』

2. 귀하께서 신청하신 주유취급소 변경허가 신청서를 검토한 바 위험물안전관리법령에     의거 변경허가 하오니 관련 법령에 적합하게 설치하기 바랍니다.

가. 대  상 : 성원이앤에스(주)은평주유소

나. 장  소 : 서울시 은평구 통일로 968

다. 설치자 : 성원이앤에스(주)대표이사***************

라. 변경신청내역 : 셀프 주유취급소 변경(고정주유설비 셀프용 3대 설치)

마. 허가번호: 제31-0479-210701호(2021.7.1.)

3. 안내사항

○ 위험물안전관리법 시행령 제8조의 규정에 의거 탱크안전성능검사 대상이 되는

경우에는 은평소방서, 한국소방산업기술원 또는 탱크안전성능시험자로부터 탱       크  안전성능검사를 받은 후 완공검사를 신청하시기 바랍니다.

※ 위험물안전관리법 시행령 제22조 제1항 제2호의 규정에 의하여 완공검사를        위탁하는 제조소 등은 한국소방산업기술원에 신청

○ 완공검사의 신청은 제조소등에 따라 신청 시기를 달리하오니 위험물안전관리법       시행규칙 제20조의 규정을 참고하시기 바랍니다.

○ 착공 공사중에는 주유취급소에 대한 영업을 중지하고 완공검사를 받은후        영업을 개시하시기 바랍니다.

○ 변경공사 중에는 위험물의 저장 또는 취급할 수 없으며, 변경중 가사용승인       신청을 할 수 있습니다.

○ 시공 시 위치·구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 행정안전부령이 정하는

사항을 변경하고자 하는 때에는 변경허가를 득한 후 시공하시기 바랍니다.

○ 신규 대상은 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리업무를 하게 하기 위하여

위험물안전관리법 시행령 별표 5 및 별표 6의 규정에서 정하는 위험물취급

자격자를 선임 하고, 선임일로부터 14일 이내에 소방서장에게 신고하여야        하니 미리 준비하시기 바랍니다.

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절 하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

붙임  부조리예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	김양후		위험물안전팀장	전다영		예방과장	07/06 오금미
협조자
시행	예방과-8640	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동, 은평소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6091	/전송	02-6981-6078	/	kyh1781@seoul.go.kr	/	부분공개(6)