<별지 제89호 서식>

물품검수조서(저화질 영상감시설비 교체 조달구매)

문서번호	시설관리과-12669
수 신	행정지원과장
접수번호

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
	김현진	배승철	고신석	07/07 박병성

계 약 건 명			저화질 영상감시설비 교체 조달구매
납 품 자			상 호			*****						성 명		*****
계 약 금 액			******************************
계약체결년월일			2021 년 5 월 4 일
납 품 기 한			2021 년 7 월 4 일
납 품 년 월 일			2021 년 6 월 29 일
검사(수)년월일			2021 년 7 월 6 일
검사(수) 장 소			낙성대배수지 외 4개소
검수자 의견			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2021 년 7월 6일															서원익
															홍기관
	검수자			국	시설관리		과	직급	지방시설사무관	성명	고신석		고신석		분임물품 출 납 원
															김선호
	검수자			국	시설관리		과	직급	지방공업주사	성명	문성원		문성원

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품식별 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
23313018	IR 스피드돔 카메라	EA	3,681,000	5	-	5
	영상감시장치, YK-C-S021, 방범감시시스템
23539334	IR 스피드돔 카메라	EA	3,504,000	5	-	5
	보안용카메라, YSD-IRMP20-SD, 14.11mmCMOS
23372696	IR뷸렛 카메라	EA	1,074,000	3	-	3
	영상감시장치, YK-J-H003, 방범감시시스템
22188599	카메라브래킷	EA	179,000	10	-	10
	카메라브래킷, 스피드돔용
22765081	컨버터	EA	227,000	18	-	18
	컨버터, SFC2000-SFP
22816378	광송수신모듈	EA	70,000	18	-	18
	광송수신모듈, SFX-SX
22980851	누전차단기	EA	449,000	9	-	9
	누전차단기, 20A, 자동복구형
21530595	장비함체	EA	795,000	9	-	9
	네트워크시스템장비용랙, 금속상자
22528319	전원공급장치	EA	488,000	3	-	3
	전원공급장치, 8ch
22067182	서지흡수기	EA	274,300	9	-	9
	서지흡수기, 전원용
22067183	서지흡수기	EA	243,620	11	-	11
	서지흡수기, 신호용
22065237	광분배함	EA	72,520	9	-	9
	광분배함, 4C
22067185	광점퍼코드	EA	8,720	18	-	18
	광점퍼코드, SM-3 ST

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품식별 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
22067196	광 CABLE	M	5,580	400	-	400
	LAP외피광케이블, SM 4C
22067194	UTP CABLE	M	2,740	84	-	84
	UTP케이블, CAT.5E/CM 4P
22067190	전원 CABLE	M	4,600	447	-	447
	난연전력케이블, F-CV 3C*2.5SQ
22067192	스피커 CABLE	M	2,640	140	-	140
	제어케이블, F-CVV 2C*1.5SQ
20174480	플렉시블전선관	M	8,130	420	-	420
	1종금속제가요전선관, 28mm, 비방수
22066417	광케이블 일반접속	코아당	27,930	32	-	32
	광케이블보통12코아이하접속
22066418	광케이블 시험 및 측정	코아당	54,290	32	-	32
	광케이블시험및측정
22066420	송수신제어신호 및 레벨조정	식	124,850	10	-	10
	정보통신공사,송수신제어신호 및 레벨조정

붙임 : 1. 납품사진 1부.

2. 위치별 물량 1부.  끝.

	남부수도사업소장