문서번호	급수운영과-9806
결재일자	2021. 7. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
전동근		07/07 최춘근
협 조

상수도맨홀 및 주변 포장도로 침하에 따른 보수계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.06.

강남수도사업소

상수도맨홀 및 주변 포장도로 침하에 따른 보수계획

일원지하차도 과천방향 바깥차선에 매설된 상수도맨홀이 침하되어 긴급히 보수계획을 보고 드림.

□ 개 요

○ 위     치: *************

○ 시설규모: 상수도 원형맨홀

○ 점검 일자: 2021.7.6.

□ 보고내용

○ 상수도맨홀 및 주변 침하

- 양재대로 도로상 매설된 상수도맨홀 및 포장도로 주변이 침하되어 포장단차(6cm) 요철에 따른 사고발생이 우려됨.

맨홀주변 전경	위치도

○ 조치사항

- 침하된 불량맨홀을 인상하고 포장단차 요철을 해소하여 상수도 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.(개략 공사비 100만원)

□ 향후계획

○ 위와 같은 실정으로 공사의 시급성을 감안하여 대치1동외 14개동 상수도공사 연간단가업체인 ***********에게 작업시시하여(감리:***********) 상수도시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함. 끝.