문서번호	시설관리과-11707
결재일자	2021. 7. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설안전팀장		시설관리과장	강동수도사업소장
김주경		김종원	07/07 안병희
협 조

2021년 ISO 22000(식품안전경영시스템) 상반기 실적 보고

2021. 7. 7.

강동수도사업소

(시설관리과)

2021년 ISO 22000(식품안전경영시스템)

상반기 실적 보고

ISO 22000 인증 규격 요구사항인 2021년도 우리 사업소 수돗물 식품안전경영시스템 운영현황에 대한 상반기 경영검토 결과를 보고 드림

Ⅰ		ISO 22000 및 경영검토 개념

□ ISO 22000(수돗물 식품안전경영시스템)

○ 국제표준기구(ISO)가 제정한 표준규격 중에서 식품안전경영시스템에 관한 규격

- 아리수를 식품개념으로 접근, 생산 전과정에 국제식품안전관 기법을 도입하여 검증 받는 것으로 지속가능하고 안전한 수돗물을 생산할 수 있는 기반 구축

○ ISO 22000 인증제도는 해당 규격요건을 만족하고 유지․관리하는 기관에 대행 인증기관이 인증(갱신) 부여

- 주요 요구사항은 물안전목표 설정 및 추진, 표준문서(매뉴얼, 절차서) 수립 및 시행, 내부심사에 의한 점검, 경영 검토 등으로 이루어짐

□ 경영검토

○ ISO 22000에서 규정하고 있는 필수 요구사항으로 최고경영자가 조직의 식품안전경영시스템 운영현황을 검토하는 것을 말함

Ⅱ		운영현황 평가

	< 총 평 >
□ 2021년 식품안전경영 목표를 설정하고 목표 달성을 위해 노력하였음 □ 2016. 10월 인증된 수돗물 식품안전경영시스템에 현재에도 익숙하지 않아 직원대상으로 지속적인 교육 및 홍보가 필요함

□ 2021년도 ISO 22000 추진 목표 및 실적

항 목	2021년		비 고
	추진 목표	추진실적
유수율	97.10%	96.46%	정상
상수도 배관망 정비	1.7km 정비	1.0km 정비	정상
옥내 노후급수관 교체	600가구	380가구	정상
배수관 소블록 물세척	32개소	16개소	정상
가압장/배수지 시설물 점검	12개소	12개소	정상
배수지 청소	4개소	4개소	정상
가정방문 등 무료 수질검사	18,600가구	11,047가구	정상
수도꼭지 잔류염소 유지 0.1~0.3mg/L 이내 달성률	96.9%	12월 결정	정상

○ ISO 22000 표준문서 개정: 없음

Ⅲ		향 후 계 획

□ 2021년 수돗물 식품안전경영 각 과별로 지속추진

구 분	항 목	2020년 추진 목표	비 고
안정적인 공급환경	유수율	97.10%	요금과
	상수도 배관망 정비	장기사용 배급수관 1.7km 정비	급수운영과
	옥내 노후급수관 교체	600가구	현장민원과
	배수관 소블록 물세척	32개소	급수운영과
시설물 유지관리	가압장/배수지 시설물점검	12개소(배수지 4, 가압장 8)	시설관리과
	배수지 청소	4개소	시설관리과
수질관리	가정방문 등 무료 수질검사	18,600개소	행정지원과
	수도꼭지 잔류염소 유지 0.1~0.3mg/L 이내 달성률	96.9%	행정지원과

끝.