보 고 서(지침비정상)

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	장유정	허홍석	07/07 代허홍석

보       고       내       용

건 명

지침비정상 보고서(반포동 115* 5*동 50*호)

내용

1.수전현황

연번	주소	성명	업종	구경	기물번호	보고서 내용
*	************************************	***	***	**	*************	*****

2.조사내용

1) 급수량 추이

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2) 급수현황 :

○ 해당계량기는 약 3500세대 아파트의 세대 독립계량기임.

○ 사용량 증가된 21.3.28. 정기검침 직전 12개월 평균사용량은 29㎥, 전년 동기 평균사용량은 30㎥이고, 2019년 이후 최대 사용량은 31㎥임.

○ 2021년 6월 정기검침이후 2달 추정 사용량(7.6.기준 )은 2247㎥임.

○ 6.29. 현장민원과 옥내누수진단 결과 옥내누수는 없는 것으로 확인됨.

○ 7.6. 계량기 및 주변을 살펴본바, 조작한 흔적 등 조례위반 사항은 발견 할 수 없었으며, 누수는 없는 것으로 확인되며, 사용자 또한 누수사실이 없었다고 함.

3. 조사자 의견

○ 상기 조사내용과 같이 누수 및 수리의 흔적이 없고, 사용량이 격증될 만한 기타 사유가 없어 2021년 4월(사용량 133㎥), 6월(사용량 230㎥) 또한 침비정상에 의한 사용량 과다로 판단됨.

○ 따라서 서울특별시수도조례 시행규칙 제21조에 의거 2021년 4월(사용량 133㎥),6월납기(사용량 230㎥)는 정상 6납기분 평균 사용량인 29㎥ 으로 인정 조정하여 이미 납부한 금액은 과오납 처리하고자 함.

○ 상기 아파트 세대계량기는 배관노후로 계량기 교체가 불가능하여 2021.7.30. 수도계량기 폐전 접수 시 폐전 지침도 6납기분 평균 사용량으로 일할 계산하여 부과하고자 함.

비  고

붙임 1. 6.29. 계량기 사진

2. 7.1. 계량기 사진

3. 7.3. 계량기 사진

4. 7.6. 계량기 사진

	명에 의하여 ***************** 사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 현장에 출장하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021. 7. 6.
보 고 자 : 행정9급 장유정