	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 이설 예정지 파악 결과 제출(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5479(2021.6.25.)호 『소방용수시설 이설신청』

나. 재난관리과-5906(2021.7.5.)호 『소방용수시설 신규 이설위치 선정 및 폐전 알림』

2. 강남구 영동대로 지하화 공사로 인한 소방용수시설 이설신청과 관련하여, 신규 이설      예정지 현장 확인 결과를 제출합니다.

연번	형식	용수번호	기존 위치	이설예정 위치	관할
1	지상식	560	테헤란로 521 그랜드 인터컨티넨탈 호텔 (삼성동 15-3)	기존 위치에서 10m 이동	삼성119안전센터
2	지상식	1814	테헤란로 528 슈페리어 타워 (대치동 945-5)	기존 위치에서 10m 이동	삼성119안전센터
3	지상식	2719	테헤란로 611 LS빌딩 (삼성동 168-16)	기존 위치에서 10m 이동	삼성119안전센터

※세부사항 붙임 참조

붙임 1. 소방용수시설 이설 예정지 파악 결과 보고(560호) 1부.

2. 소방용수시설 이설 예정지 파악 결과 보고(1814호) 1부.

3. 소방용수시설 이설 예정지 파악 결과 보고(2719호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	조재우		진압2대장	박정국		지휘2팀장	오주형		현장대응단장	07/07 양승회
협조자
시행	현장대응단-6881	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동,강남소방서)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)