	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경허가신청 처리결과 통보(독산*****)

1. 평소 소방행정발전에 협조하여 주심에 감사드리며 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 관내 주유취급소 변경허가신청에 대한 처리내역을 다음과 같이 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설 치 자: *******

나. 상 호 명: **************

다. 위    치: ***********************

라. 내    용

대 상 명	변경내용		비고
태영유업(주) 독산고개주유소	변경전	변경후
	기존 지하탱크 저장소 40,000 L 4기 (휘발유용2기, 경유용2기)	지하탱크 저장소 이중벽 탱크 40,000 L 4기로 재설치(기존 탱크전용실 사용)
	경유-휘발유용 고정식 4복식 셀프용 주유설비 3대	경유-휘발유용 고정식 4복식 셀프용 주유설비 3대 위치변경 설치 및 1대 증설
	경유-휘발유-경유용 고정식 6복식 셀프용 주유설비 1대	경유-휘발유-경유용 고정식 6복식 셀프용 주유설비 1대 철거후 재설치
	※ 감시대 설치(모니터, 감시카메라, 방송설비, 비상시전원차단장치 설치 포함) ※ 송유배관 98M, 주입관 38M, 통기관 32M 설치

마. 변경 허가번호: ***************

바. 변경 허가일자: ***********  끝.

	구로소방서장
수신자	금천구청장(환경과장),금천구청장(세무2과장),한국소방안전원장
담당자	김정훈		담당자	봉하국		예방과장	07/07 김태돈
협조자
시행	예방과-14978	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 위험물안전관리팀	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	kobe1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)