“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	국지성 호우 대비 공사장 안전관리 철저

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 발생한 상수도관 안전사고와 관련하여 ‘밀폐공간작업 질식재해예방’ 매뉴얼을 송부하니 각 공사현장 관계자는 매뉴얼을 숙지하여 상수도 공사장에 대한 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

※ 최근 발생한 안전사고 사례

① 전주 상수도 관로 세척작업 중 노동자 1명 사망

- 사고 일시 : 2021. 6. 29. 13:35

- 사고 내용 : 상수관로 세척작업 중 갑작스런 호우로 인해 관로에 물이 차 작업자 1명 사망

② 대구 상수도 관로 세척작업 중 3명 질식 사고

- 사고 일시 : 2021. 6. 15. 01:30

- 사고 내용 : 지하 2.4m에 있는 상수도관 청소 중 3명 질식

3. 특히, 관세척작업 등 상수도공사 시는 ‘붙임 밀폐공간작업 질식재해예방 매뉴얼’에 따라 질식사고 예방에 철저를 기하고, 일기예보와 상이하게 예기치 못한 국지성 호우가 발생할 경우 안전관리 대비에도 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 밀폐공간작업 질식재해예방 매뉴얼 1부.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	건웅토건(주) 대표 이상춘귀하,동보진흥건설(주) 대표 김광웅귀하,(주)보성건영 대표 정재호귀하,케이월드종합건설(주) 대표 서동필귀하,라온구조안전기술(주) 대표 김명희귀하,만보이엔씨(주) 대표 김광운귀하,(주)그린환경에스지 대표 백경욱귀하,옹동건설(주) 대표 원창희귀하,(주)정도 대표 이상일,삼조건설(주) 대표 오문택귀하,도문건설(주) 대표 김미정귀하,(주)자이언 대표 최종식귀하,(주)두두건설 대표 홍현창귀하,(주)금원건설 대표 정희선귀하,홍익산업개발(주) 대표 정연용귀하
주무관	이강필		시설안전팀장	이승영		시설관리과장	고신석		남부수도사업소장	07/02 박병성
협조자	급수운영과장	이용구
시행	시설관리과-12333	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4604	/전송	02-3146-4639	/		/	대시민공개