전기설비 월간점검일지(6월)

문서번호 :	정수시설과-6438	결재	주무관	주무관	정수시설과장
결재일자 :	2021. 7. 8.
			심성환	지동성	07/08 이천영
수 신 처 :	내부결재

설비명 : 광암정수장 주변전 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	**********************	발전전압/용량	*****************		태양광		㎾
점검일자	2021. 6. 29.(화)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

특고압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	고 압 설 비/ 저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
******	○					****	○				8	***** *******	A	****	****
****	○				2	********	○				1		B	****	****
****	○				2	****	○				4		C	****	****
***	○				2	****	○				2
													N
****	○				2	***	○				1
												***** *******	A	***	****
********	○				1
													B	***	****
***	○				2								C	***	****
													N
												역률	****
												TR온도	******

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 정수장 수변전설비 정기검사 일정 협의 및 진행 (6/4∼6/31)

- 스마트 시설물 점검 및 기록관리 (6/8)

- 비상발전기 무부하 운전 및 점검 (6/18. 6/29)

- 주변전실 설비 및 케이블 온도 점검 (6/18)

- 2분기 전기안전점검 주변전실 및 각 지구변전실 열화상 촬영점검 (6/23∼6/25)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 고도처리설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2021. 6. 29.(화)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	********	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				8	********	○				1		B	***	****
*****	○				8	********	○				1		C	***	****
********	○				1	********	○				1		N
****	○				3	********	○				1	역률	****
****	○				1	********	○				1	TR온도	******
****	○				2	******	○				1
						******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				3
						********	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 활성탄 흡착지동 배관매설공사 관련 전기케이블 매설부분 터파기 공사확인 (6/3)

- 정수지 유입유량계 및 by-pass 유량계 전원 복전 (6/4)

- 스마트 시설물 점검 및 기록관리 (6/8)

- 활성탄 흡착지동 분전반 클리닝 작업 감독 및 전원복전 (6/11)

- 약품투입동 가성소다 유량계 점검 및 전원 차단, 복전 (6/16)

- 주변전실 설비 및 케이블 온도 점검 (6/18)

- 회수조 펌프 제어반 설치관련 메인전원 차단, 복전 및 시운전 (6/22, 6/25)

- 2분기 전기안전점검 주변전실 및 각 지구변전실 열화상 촬영점검 (6/23∼6/25)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 관리본관 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2021. 6. 29.(화)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				4	*******	○				1		B	***	****
*****	○				4	*******	○				3		C	***	****
***	○				1	*******	○				1		N
****	○				1	********	○				1	역률	****
****	○				3	*****	○				1	TR온도	******
*****	○				1	*****	○				1
						******	○				1
						******	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- PSM 심사 지적사항 염소실 내부 폐누전차단기 철거 (6/2)

- 스마트 시설물 점검 및 기록관리 (6/8)

- 사여과지 기계실 분전반 클리닝 작업 감독 및 전원복전 (6/10)

- 관사 월간 전기안전점검 및 2분기 열화상 촬영 점검 (6/23)

- 2분기 전기안전점검 주변전실 및 각 지구변전실 열화상 촬영점검 (6/23∼6/25)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 전염소투입 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		********
점검일자	2021. 6. 29.(화)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	***
****	○				2	*******	○				1		B	***	***
*****	○				2	*******	○				1		C	***	***
***	○				1								N
****	○				1							역률	****
****	○				1
*****	○				1
*****	○				2

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 스마트 시설물 점검 및 기록관리 (6/8)

- 2분기 전기안전점검 주변전실 및 각 지구변전실 열화상 촬영점검 (6/23∼6/25)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.