	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 6월 중 화재안전정보조사 결과보고(방*새마*금* 건물 등 14개소)

1. 관련근거

가. 市 예방과-2388(2021.2.1.)호 “2021년 화재안전정보조사 세부운영계획 알림”

나. 예방과-5661(2021.6.2.)호 “화재안전정보조사 실시 일정안내(*************)”

다. 예방과-5662(2021.6.2.)호 “화재안전정보조사 실시 일정안내(***************)”

라. 예방과-5663(2021.6.2.)호 “화재안전정보조사 실시 일정안내(**********)”

2. 2021년 6월 중 화재안전정보조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2021. 6. 7.(월) ~ 6. 30.(수)

나. 조사대상 : ********* 등 14개소(근린생활시설 8, 복합건축물 6)

다. 조사결과 : 불량 14개소

※ 불량내역 : 개선유도 39건 (소화설비 20, 경보설비 2, 피난구조설비 16, 안전관리 1,)

라. 조사자 : 소방특별조사 3조(소방위 이은섭, 소방교 이종표)

마. 세부결과 : “붙임 참조”

붙임  1. 화재안전정보조사 세부추진실적 1부.

2. 화재안전정보조사 결과통지서 1부.

3. 화재안전정보조사 자진개선대장 1부.  끝.

담당자	이종표		검사지도팀장	임극목		예방과장	07/08 김재윤
협조자
시행	예방과-6948	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동)	/
전화	02-6981-8142	/전송	02-6981-8038	/	qwer321@seoul.go.kr	/	부분공개(6)