	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물취급소 변경완공검사필증 교부 알림

위험물안전관리법 시행령 제10조 제2항 규정에 의거 아래와 같이 위험물제조소등 완공검사필증 교부하였으니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설치대상 : **************

나. 설치장소 : ***************

다. 설 치 자 : *************

라. 변경완공일 : 2021. 7. 8.(목)

- 허가번호 : 제31-0479-210701호(2021.07.01.)

- 완공번호 : 제31-0479-210708호(2021.07.08.)

마. 변경허가내역

○ 셀프주유취급소로 변경(지정수량의 배수 1100배)

- 지하탱크 : 휘발유 50,000ℓ×4기, 경유 50,000L×2기

- 기존 현수식 주유설비 2대 및 고정주유설비 3대 철거

- 셀프용 고정주유설비 3대 설치(4복식2대, 6복식1대), 감시대등.  끝.

	은평소방서장
수신자	현장대응단장,은평구청장(세무2과장),은평구청장(환경과장),한국소방안전원장
담당자	김양후		위험물안전팀장	전다영		예방과장	07/08 오금미
협조자
시행	예방과-8889	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동, 은평소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6091	/전송	02-6981-6078	/	kyh1781@seoul.go.kr	/	부분공개(7)