고압가스 수불부 취수장(07.06)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/08 정재현

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						25,176
07.01		495	702		1,197	23,979
07.02		463	703		1,166	22,813
07.03		615	710		1,325	21,488
07.04		909	947		1,856	19,632
07.05	5,400	844	947		1,791	23,241
07.06	5,400	706	865		1,571	27,070
07.07					0	27,070
07.08					0	27,070
07.09					0	27,070
07.10					0	27,070
07.11					0	27,070
07.12					0	27,070
07.13					0	27,070
07.14					0	27,070
07.15					0	27,070
07.16					0	27,070
07.17					0	27,070
07.18					0	27,070
07.19					0	27,070
07.20					0	27,070
07.21					0	27,070
07.22					0	27,070
07.23					0	27,070
07.24					0	27,070
07.25					0	27,070
07.26					0	27,070
07.27					0	27,070
07.28					0	27,070
07.29					0	27,070
07.30					0	27,070
07.31					0	27,070
합계	10,800	4,032	4,874		8,906