보  고  서

문서번호	급수운영과-13251
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	윤원희	代안중건	07/08 성기선
협조	주무관
	안중건

건물명칭	************
건물현황	건물주(대표자)	**********	소재지	********************
	관 리 자	***	전화번호	************	건축년도
	건물용도	공동주택(아파트)	건물면적	******	세대수	*
	건물구조	*******
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	*	**	***	**	*
	지 상	*	**	***	**	*
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 미철거
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 구조변경
	관련도면 검토
	기 타	저수조 재사용시 사전 신고 및 저수조 청소 후 사용
조사자 의견		저수조 인입배관 및 바이패스배관, 밸브걔·폐 여부 등 확인결과 직결급수로 변경되었으며, 향후 재사용시 청소시행후 사업소에 통보후 통수진행을 안내

2021. 7. 8.

조사자:      시설8급 윤원희

확인자: 급수운영과장 성기선