코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다중이용업소 비상구 관리실태 일제조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 市예방과-10248(2021.5.7.)호 “다중이용업소 비상구 추락방지 안전대책 알림”

나. 예방과-14094(2021.6.29.)호 “다중이용업소 비상구 추락방지 안전대책 추진 계획 보고”

2. 반복적으로 발생하는 비상구 추락사고의 방지를 위하여 다중이용업소 발코니형 비상구 관리실태 일제조사를 다음과 같이 추진하고자 합니다.

가. 추진기간 : 2021. 7. 19.(월) ~ 9. 29.(수)

나. 추진대상 : 발코니형 비상구 31개소

다. 점검내용

① 발코니 노후상태, 난간·지지대 안전확인

② 용접(용접부 균열, 찢어짐, 파손 등) 및 부식상태, 구조체의 변형 여부 확인

③ 추락방지시설(추락위험표지, 경보음발생장치, 안전로프)정상 설치 및 작동여부

④ 비상구 폐쇄 및 장애물 적치 등 확인

※ 조사결과 불량의 경우(피난 시 유효한 발코니가 아닌 경우) 경미한 사항은 현지시정, 중대한 사항은 조치명령 및 과태료 등 처분조치

3. 행정사항

가. 일제조사시 코로나19 감염 대비 예방수칙 준수 철저

나. 비상구 추락사고 관련 사례 전파 및 비상구 안전관리 집중교육 병행실시

※ 다중이용업소가 휴·폐업 하는 경우 비상구 폐쇄 또는 철거토록 권고

다. [붙임2]실태조사서 작성 후, 9. 29.(수) 18시까지 검사계획 이메일로 제출

붙임  1. 다중이용업소 비상구 일제조사 대상 1부.

2. 다중이용업소 비상구 체크리스트 1부.

3. 다중이용업소 비상구 안전관리 협조 안내문 1부.  끝.

담당자	안유림		담당자	유대영		예방과장	07/08 김태돈
협조자
시행	예방과-15107	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)