		강동소방서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 회신[***리영어수학학원]

1. 강동송파교육지원청 평생교육건강과-8278(2021.7.7.)호 『학원소방안전점검 협조요청

*************과 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 학원 소방안전점검 결과를 다음과 같이 회신하오니 업무에

참고하시기 바랍니다.

학원명	**********	소재지	******* ********** ****
설립자	*** ***	연락처	************* *************
건물구조	양식 RC조 4/1층 연면적 1,214.76㎡, 지상3층 사용면적 169.45㎡
확인결과	1. 통로 중앙부에 거실통로유도등 설치 지도함 2. 완강기 위치 출입구 반대방향으로 이전 설치 지도함 3. 구획된실(강의실)마다 분말소화기 배치토록 지도함 4. 층 내부 구조를 변경할 경우 소방서 확인 받도록 권고함

끝.

							강동소방서장
담당자							김호성			검사지도팀장					차원호					예방과장					07/08 고기정
협조자				담당자						정재영
시행			예방과-10828									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-6981-7697						/전송			02-6981-7677					/	diehard@seoul.go.kr												/	부분공개(6)