내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 회신(송파국어의길학원)

1. 평생교육건강과-8210(2021.7.6.)호 『학원소방안전점검 협조 요청(송파국어의길학원)』과 관련입니다.

2. 소방시설 안전점검 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대    상: ******************************

나. 개 설 자: ***

다. 건물구조: R.C구조, 지하 1층/지상 6층, 영업장면적 158.4㎡, 연면적 2,427.27㎡

라. 점검결과: 적합〔관련 법규-소방시설법(약칭) 및 국가화재안전기준〕

마. 지도사항

1) 소방시설 등 유지관리 철저

2) 화기 취급 시 안전수칙 준수 철저

3) 피난통로상 장애물 등 무단 적치행위 엄금 등.  끝.

	송파소방서장
담당자	박종욱		검사지도팀장	이수환		예방과장	07/08 代권영석
협조자
시행	예방과-12885	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송		/		/	부분공개(6)