“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신자	서울물연구원장(수질연구과장)
(경유)
제 목	용마배수지 통수전 수질검사 의뢰

1. 시설관리과-16388호(2021.07.08.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 용마배수지 통수전 수질검사를 다음과 같이 의뢰하오니 검사 후

그 결과를 통보하여주시기 바랍니다.

가. 지    점 : ********

나. 현장점검 결과

시료명	탁도	잔류염소	pH	철
****	0.12	0.37	7.0	0.00

다. 시료내역

- PE 무균시료병 2L 1개

- PET 멸균병 100mL 1개

- 갈색유리병 1L 1개

- 유리바이알 40mL 6개

- 유리바이알 60mL 4개

라. 의뢰항목 : 먹는물 수질기준 전항목(60항목)

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 검사시료 1점(별도송부).  끝.

	동부수도사업소장
주무관	박관우		수질팀장	이윤용		행정지원과장	07/08 김광식
협조자
시행	행정지원과-14792	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2658	/전송	3146-2677	/	rhksdn9525@seoul.go.kr	/	부분공개(5)