문서번호		전기처-4696		과장		팀장	처장		본부장
등록일자		2021.07.08.
									07/08
결재일자		2021.07.08.
공개여부		대시민공개
				협조	기계처 처장
방침번호		본부장-189
					열차운영처 처장
					차량계획처 처장
					영업지원처 처장
					총무처 처장
	2021년도 여름철 에너지절약 종합대책
2021. 7.
기술본부 전기처

2021년도 여름철 에너지절약 종합대책

여름철 에너지 사용급증에 대비, 피크전력 저감을 위한 집중관리 기간 운용 등 자체 에너지절약 종합대책수립 및 실천으로 국가 전력수급안정 및 에너지낭비 방지를 통해 경영개선에 기여하고자 함

Ⅰ		관련근거

1. 2021년 에너지경영 종합추진 계획(본부장방침-45호, ’21.02.24.)

2. 2021년도 여름철 공공기관 에너지이용합리화 추진방안 송부(산업통상자원부 에너지효율과-1362호, ’21.07.02.)

Ⅱ		국가 여름철 에너지대책 주요내용

1. 기온전망 (기상청 발표자료, ’21.06.23.)

○ 기  온 : 7월과 8월은 평년과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%이며, 9월은 평년과 비슷할 확률이 50%임.

○ 강수량 : 7월~9월은 평년과 비슷할 확률이 50%이고, 발달한 저기압과 대기불안정의 영향으로 많은 비가 내릴 때가 있겠으며, 강수량의 지역 차이가 매우 크겠음.

구 분	7월	8월	9월
평균 기온	평년과 비슷하거나 높을 확률 40% (평년: 24.0~25.2℃)	평년과 비슷하거나 높을 확률 40% (평년: 24.6~25.6℃)	평년과 비슷할 확률 50% (평년 : 20.2~20.8℃)
강수량	평년과 비슷할 확률 50% (평년: 245.9~308.2㎜)	평년과 비슷할 확률 50% (평년:225.3~346.7㎜)	평년과 비슷할 확률 50% (평년:84.2~202.3㎜)

2. 전력수급 (산업통상자원부 보도자료, ’21.6.30.)

○ 전력수급 전망: 최대수요전력 90.9~94.4GW 예상

○ 전력수급 안정대책: 공급능력 97.2~99.2GW와 예비력 4~4.8GW 확보

3. 하절기 공공기관 에너지절약 대책

○ 실내온도 기준 준수 : 사무실 및 역사 냉방온도 27℃ 이상 유지

※ 올 여름은 코로나19 상황을 감안, 실내 냉방온도 기준을 28℃ → 27℃로 완화 시행

○ 조명 등 전기기기의 합리적 이용

- 건물의 복도 조명 50% 이상 및 일사광이 들어오는 사무실 창측 조명 소등

○ 근무복장 간소화 : 노타이(no-tie) 및 쿨비즈(Cool Biz) 착용 권장

○ 전력수급 위기 발령시 단계별 조치사항 이행

Ⅲ		2021년 상반기 에너지사용실적

1. 우리 공사 전력사용량 현황(2021년 1~5월)

전력사용량[MWh]	누계	1월	2월	3월	4월	5월
2020년	533,753	116,663	113,980	103,106	102,373	97,631
2021년	518,780	112,367	110,521	95,358	101,466	99,068
신증설	10,057	1,565	1,465	1,325	2,912	2,790
증감량	-25,029	-5,860	-4,924	-9,073	-3,819	-1,353
증감율	-4.7%	-5.0%	-4.3%	-8.8%	-3.7%	-1.4%

2. 2021년 상반기 에너지절약 추진반별 누적실적(1~5월)

전력사용량[MWh]		’20년(a)	’21년(b)	신증설(c)	증감량(d) (b-a-c)	증감율(d/a)
계		533,753	518,780	10,057	-25,029	⇩	-4.7%
열차지원반	본선열차	299,805	291,448	3,833	-12,190	⇩	-4.1%
역사지원반	조명·동력	105,892	106,896	4,304	-3,300	⇩	-3.1%
편의시설지원반	역사환기	55,541	46,111	961	-10,390	⇩	-18.7%
	본선환기	28,147	27,838	767	-1,076	⇩	-3.8%
기지지원반	기지전동차	30,512	32,049	8	1,529	⇧	5.0%
	기지일반	11,519	12,005	184	302	⇧	2.6%
본사, 별관 등		2,337	2,433	-	96	⇧	4.1%

3. 에너지절약 추진반별 세부실적(1~5월) : 붙임4 참조

Ⅳ		공사 추진 대책

1. 추진방향

○ 전사적 에너지절약 추진(에너지절약 추진단, 에너지지킴이 등)

○ 분야별 선택과 집중을 통해 피크전력 관리 및 피드백

2. 하절기 에너지 절약 추진대책

① 시행기간 : 2021.7.8.~9.18.

② 에너지절약추진단 운영

③ 전력요금 절감을 위한 피크전력 저감 관리운용(전부서)

○ 피크전력 절감목표 : 2020년도 피크전력 유지

- 피크요금 : 8,320원/kW(일반사용량 요금 130원/kWh의 64배)

- 피크전력 현황(’20년) : 366,694KW

구 분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선	7연장
피크전력(kW)	366,694	16,489	78,264	47321	45435	64,932	36,613	55,150	12,785	9,705

○ 피크전력 집중관리기간 운용

- 기간: 2021.7.19.~8.18.(특히, 오전/오후 피크전력 집중발생 시간대 특별관리)

- 시간: 오전(09:00~10:00), 오후(17:00~20:00)

- 추진사항 : 에너지 절감활동 강화(세부내용 붙임참조)

※ 사무실 냉방 가동기준 준수 / 중식시간 PC,조명 off 자체점검 등

○ 피크제어 관리시스템 운영

- 피크집중 관리시간대 피크경보 모니터링 및 목표값 조정(전기처 시행)

- 민원 및 역사특성(환승역) 등을 고려하여 적정운용(기계처 협의)

※ 변전소별 피크경보 일 3회 수준으로 유지(경보 모니터링 후 목표값 조정)

④ 회의실 사용부서는 냉방관리 철저(전부서)

- 회의실 사용시간에만 냉방 가동(회의시간 전 사전 냉방 자제)

Ⅴ		행정사항

1. 에너지절약 추진단 회의 개최(수시 개최)

2. 여름철 에너지절약 계획 수립 및 추진실적 관리

○ 추진내용: 각 부서별 에너지절약 추진실적(개선 실적, 에너지절약 교육, 에너지절약 아이디어, 에너지절약 홍보 캠페인 등)

○ 제출부서: 총 49개 부서

구분	본사	역사지원반	열차지원반	기지지원반
담당부서	에너지절약추진단 (5개 부서)	영업사업소 (18개 부서)	승무사업소 (15개 부서)	차량사업소 (11개 부서)

○ 실적제출: 주요 추진실적 전기처 제출(추진부서 ⇒ 전기처)

○ 제출기한: ’21.09.30.(목)까지 제출(붙임3 양식 참조)

3. 에너지절약 포상시행(포상방법 별도 공지 예정): 추진실적 반영

4. 여름철대책 및 에너지낭비실태 현장점검(전기처, 전기사업소 합동점검)

○ 피크전력 집중관리기간 중 현장 합동점검 시행(주간 및 야간 점검)

※ 코로나 상황을 고려하여 현장점검 계획 수립 예정

○ 점검사항: 붙임5 참조

6		결 론

□ 여름철 에너지절약 종합대책 추진을 통한 피크전력 관리 및 전사적 에너지절약 활동 실천으로 국가 전력수급 안정에 기여하고 에너지낭비 방지로 경영개선에 기여하고자 함.

▣ 따로붙임  1. 추진반별 역할 및 활동내용 1부.

2. 분야별 피크관리 핵심사항 1부.

3. 제출양식 1부.

4. 에너지절약 추진반별 세부실적(1~5월) 1부.

5. 여름철 에너지사용실태 현장점검사항 및 점검표 1부.

6. 2021년도 여름철 공공기관 에너지이용합리화 추진방안 1부. 끝.