“위기상황에 나와 가족의안전, 서울안전앱으로 지켜주세요!
	종로소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2021년 보이는 소화기 설치 완료에 따른 검사(수) 결과보고(숭인)

1. 관련문서

가. 예방과-9960(2021.7.7.)호 「2021년 보이는 소화기 설치 완료에 따른 검사(수) 계획 (알림)」

나. 예방과-10131(2021.7.9.)호 「2021년 보이는 소화기 설치 완료에 따른 검사(수) 계획알림- 설치대상 수정」

2. 숭인119안전센터 2021년 보이는 소화기 설치 완료에 따른 검사(수) 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 수       량 : 26개소(일반형13개소, 거리형13개소)

나. 검사(수)내용

〇 보이는 소화기 설치 유·무확 인

〇 사용 가·부확인

〇 견고성 및 통행불편여부 확인

붙임  보이는 소화기 검사(수) 결과(기본형, 거리형) 1부.   끝.

	숭인119안전센터장
담당자	최선호		센터장	07/09 김중우
협조자
시행	숭인119안전센터-2890	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	부분공개(3)