	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물주유취급소 완공검사신청에 따른 결과 보고((주)미래아스팔트******)

1. 관련근거

가. 예방과-8392(2021.07.09.)호 『위험물 취급소 완공검사신청서』

나. 예방과-8410(2021.07.09.)호 『위험물 주유취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인계획보고』

2. 위험물주유취급소 완공검사신청에 대한 현지확인 결과『위험물안전관리법』 제6조(위험물시설의 설치 변경 등) 및 동법 제9조(완공검사) 등 규정에 의한 기술기준에 적합하게 설치되어 위험물제조소등 완공검사필증을 재교부 하고자 합니다.

○ 위험물제조소등 완공검사필증 대상

등록번호	업 종	업 소 명	대표자	소재지	발급일자
***************	*****	**************	***	*******	***********

가. 현장확인일자 : 2021.07.09.

나. 현장확인자 : 위험물안전팀장 고주석, 위험물담당 위. 이훈식 사. 신진영

다. 확인결과 : 적합

붙 임 : 1. 위험물주유취급소 변경허가 신청서 1부

2. 위험물탱크 배관 기밀시험 결과 통보 1부

3. 덕릉로 주유소 위험물 도면 1부

4. 현장확인 사진 1부

5. 완공검사필증 1부.  끝.

담당자	이훈식		위험물안전팀장	고주석		예방과장	07/09 권철수
협조자
시행	예방과-8429	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(6)