문서번호	운영과-1410
결재일자	2021. 7. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
김민엽		07/09 한상각
협 조
	주무관			최승호

1처리장 지지대 노후 내용 보고

2021. 07

난지물재생센터
운영과

슬러지 1처리장 배관 지지대 노후 내용

점검개요

❍ 점검기간 : 2021.07.07.~07.09

❍ 점검대상 : 1처리장 : 탈취 배관 지지대 노후

❍ 점검내용 : 점검대상 시설 및 기기에 대한 고장 등 이상유·무

❍ 점 검 자 : 기계운영주사보 김민주, 전기운영주사보 이홍열,

전기시설서기보 나용성, 기계시설서기보 김민엽

점검결과

❍ 1처리장 탈취 배관 지지대 교체요망

보고자 의견

❍ 전문업체 정비 또는 교체 등 보수 의뢰.  끝.