“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지 및 누수적출 통보(2021.07.12)

관내 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

1. 탐 지 일: 2021.07.12

2. 탐 지 원: 박문종,김학태,유동진

3. 탐지작업내역:

가. 대현산42소블록

○ 중구 황학동 511 주변일대 수거분석

○ 결과: 중구 황학동 1189 복구반이첩

나. 대현산53소블록

○ 중구 중림동 156-73

○ 결과: 복구반이첩

다. 보광28소블록

○ 용산구 한강로3가 40-123 민원

○ 결과: 복구반이첩

붙임  : 누수탐지 작업일지. 적출보고서. 각 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	박문종		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	07/12 채재일
협조자
시행	급수운영과-13410	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	-/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개