	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 보이는 소화기 현장확인 및 유지관리 자체계획

1. 관련근거

가. 예방과-5019(2021.3.16.)호 『2021년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획』

나. 예방과-10446(2021.6.10.)호 『보이는 소화기 유지 및 관리 철저 재강조 알림』

다. 예방과-12418(2021.7.5.)호 『2021년 보이는 소화기 현행화 및 재정비 결과 알림』

2. 2021년 관내 보이는 소화기 유지관리를 위해 현장확인 및 보수사항에 대한 조치 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 보이는 소화기 현황

구 분	현장대응단	방 배	양 재	서 초	잠 원	우 면
합 계 (수량)	56개소 (455개)	72개소 (148개)	121개소 (231개)	35개소 (68개)	66개소 (134개)	100개소 (200개)

나. 책임관 :  팀장

다. 방  법 : 월 1회 보이는 소화기 현장확인 및 유지관리

라. 확인사항

1) 소화기 수량, 압력 등 확인

2) 보이는 소화기 신형 및 구형 케이스 손상 확인

3) 내 · 외부 청결상태 확인

마. 작성사항

- 【엑셀 시트1】 월별 현장확인 실적 입력 및 이상유무 입력

- 【엑셀 시트2】 각 센터별 유지보수 내역 및 유지관리 실적 작성(누적)

※ 자체 조치불가시 업체 수리 및 업체 재설치 요청 기입

붙임  1. 보이는 소화기 유지관리 팀별 현장확인 관리현황 1부.

2. 청장과의 대화 민원(보이는 소화기 관련) 1부. 끝.

담당자	장인광		진압3팀장	사재경		센터장	07/12 김대수
협조자
시행	서초119안전센터-3382	(		)	접수		(		)
우	06727	서울특별시 서초구 효령로 400 서초119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화		/전송	02-3486-2729	/	ikjang02@seoul.go.kr	/	부분공개(6)