	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화전 점유를 위한 고장 소화전 표찰 및 스티커 활용내역 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-768(2021.2.3.)호『고장 소방용수시설 효율적 개선 방안(알림)』

나. 재난관리과-1557(2021.3.11.)호『신속한 소화전 점유로 원활한 현장활동 방안(특수시책)』

다. 재난관리과-1582(2021.3.12.)호『2021년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 실시계획 알림』

라. 재난관리과-3688(2021.6.14.)호『원활한 소방통로확보를 위한 주차금지

알리미 시범부착 계획』

2. 화재현장 신속한 소화전 점유로 원활한 급수유지 체계 확립 및 고장 소화전의 체계적인 관리 유지를 위한 고장 소화전 표찰 및 스티커 활용결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 활용대상

	계	지상식	지하식
고장(사용불)	38	19	19

나. 활용내역: 붙임2 참고[활용내역 샘플(예시) 18개]

붙 임  1. 고장(사용불) 소화전 내역 1부.

2. 고장(사용불가) 표찰 및 스티커 활용내역 예시 1부.  끝.

담당자	채병헌		대응총괄팀장	김상균		재난관리과장	07/12 김현태
협조자
시행	재난관리과-4400	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 재난관리과 (등촌동)	/
전화	02-6981-5043	/전송		/		/	대시민공개