문서번호	건축부-10770
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
박지영		代손남기	07/12 이창구
협조

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」상부 문화재 관련

문화재 관계전문가 자문회의 결과 보고

2021. 7.

도시기반시설본부

(건축부)

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」상부 문화재 관련

문화재 관계전문가 자문회의 결과 보고

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」상부 문화재(담장, 북신문) 복원공사와 관련, 문화재 현상변경위원회 심의 결과에 따라 관계전문가 자문을 실시하고 결과 보고함

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사 상부 문화재 복원공사

○ 위    치 : 시점부(종로구 권농동 8, 창덕궁 교차로)           종점부(종로구 원남동 166, 원남동 사거리)

○ 공사기간 : *********************

○ 공사규모 및 내용

- 담장(사고석)498m, 북신문(정면1칸,3량가)1개소, 협문(샛문)2개소

○ 총사업비 : 853억원(건축: 25억원)

○ 감 리 자 : ㈜케이씨아이, ㈜천일

○ 시 공 자 : ㈜건도, 북일종합건설㈜, 이에스개발㈜

○ 주요 진행사항

- **********************************

- ******************************************

- *******************************

- ******************************************

Ⅱ		문화재전문가 자문회의 개요 및 결과

○ 자문회의 개요

- *********************************

- *********************************

- *************************************

○ 자문결과(의견): 붙임 문서 참조

- 지붕은 기존 설계대로 맞배지붕으로 하고 칸수는 종묘의궤와 승정원일기의 기록에 의하여 1칸으로 한다.

- 문의 현태는 기존 판문 형식과 자문의견에서 제시한 종묘의궤속록에 근거하여 홍살널문으로 계획하여 소위원회에서 결정(종묘 외대문 참조).

- 문의 크기와 기둥의 높이는 자문 의견과 승정원일기의 기록에 근거하여 조정.

- 북신문의 위치: 동궐도형에 근거하여 북장문에서 곡장까지 130칸으로 되어 있어 1칸의 길이가 정확하지 않으나 1칸을 8자, 1자를 30.9㎝로 하였을 때 321.36m(1자를 30.8㎝로 하였을 때 320.32m)이며, 실제 길이는 321.20m임. 따라서 현재 설계도면대로 시공하고자 함.

Ⅲ		조 치 계 획

**************************************************************************************************

Ⅵ		행 정 사 항

○ 문화재 자문위원 수당 지급

- 문화재 자문위원 수당 : ********

· 산출근거 : *******************************

************************************

· 지출방법 : ***********

- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충, 도로건설사업업무지원(도시개발특별회계), 시설비및부대비, 시설부대비(401-01)

(예산편성부서 : 안전총괄실 도로계획과).

붙 임 1. 문화재전문가 자문회의 결과 1부.

2. 자문회의 참석자 명부 1부.  끝.