문서번호	품질지도과-1276
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
김석기		김상우	07/12 정제호
협 조
	주무관			윤걸
	주무관			조보선
	주무관			최경숙

2021년 6월

건설공사 품질관리 점검실적 보고

2021. 07.

품질지도과

2021년 6월 건설공사 품질관리 점검실적 보고

건설공사장의 품질지도 및 품질향상을 위하여 운영중인 3개반(품질관리계획 적절성 확인, 품질시험계획 이행 확인, 품질관리 현장확인 기동반)의 2021년 6월 점검실적을 보고하는 사항임.

Ⅰ		품질관리 점검 개요

○ 기    간: 2021. 6.1.~6.30.

○ 점 검 자: 품질지도과 직원(8명), 각 분야별 품질점검위원

○ 점검대상

① 품질관리계획 적절성 확인

- 감독권한대행 등 건설사업관리 대상인 건설공사로서 총공사비 500억 이상

- 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적 30,000㎡ 이상 건축물

② 품질시험계획 이행 확인

- 총공사비 30억원 이상, 연면적 660㎡ 이상 건축공사

- 시험계획 수립대상공사로서 발주자가 의뢰한 공사

③ 품질관리 현장확인 기동반

- 서울시 및 투자기관에서 발주한 공사

- 자치구청장이 기동반 점검을 의뢰한 건설공사

○ 분야별 점검현황

구 분	계	분 야 별				비 고
		도 로	도시철도	치수∙․ 하수	건 축
계	41건	13	5	1	22
품질관리계획 적절성 확인	13건	2	-	-	11
품질시험계획 이행 확인	18건	4	2	1	11
품질관리 현장 확인 기동반	10건	7	3	-		6월 계획:14건 - 공사 취소 4

Ⅱ		6월 품질관리 점검실적

품질관리계획 적절성 확인

○ 점검실적

구 분	연 간 점검계획	점검실적		지적건수		지적건수 처리
		6월	누계	6월	누계	완료	처리중
품질관리계획 적절성 확인	113현장	13현장	51현장	139건	547건	408건	139건

○ 점검현장

연번	점검일	공 사 명	발 주 처	점 검 자		지적 건수	비 고
				위 원	공무원
계		13개 현장				139건
1	6.3~4	강남순환도시고속도로 (8공구)건설공사	도시기반 시설본부	*** ***	윤 걸 명노안	7
2	6.3~4	광복교~안양교 도로확장 공사	도시기반 시설본부	*** ***	김석기 최성열	10
3	6.8~9	세운재정비촉진지구3-1구역 재개발사업 신축공사	중구 도심재생과	*** ***	최성열 이진원	9
4	6.10~11	세운재정비촉진지구3-4,5구역 재개발사업 신축공사	중구 도심재생과	*** ***	최성열 명노안	11
5	6.15~16	세운재정비촉진지구 6-3-4구역 재개발사업	중구 도심재생과	*** ***	윤 걸 이진원	17
6	6.15~16	개나리4차 아파트 주택재건축 정비사업	강남구 재건축사업과	*** ***	김석기 최성열	11
7	6.17~18	대조동 역세권 청년주택 신축공사	은평구 건축과	*** ***	윤 걸 명노안	10
8	6.22~23	응암제4구역 주택재건축 정비사업	은평구 건축과	*** ***	윤 걸 이진원	15
9	6.22~23	서울양원공공주택지구C-3BL 공공지원민간임대 주택건설공사	중랑구 주택과	*** ***	최경숙 최성열	8
10	6.24~25	신월4구역 주택재건축 정비사업 신축공사	양천구 주택과	*** ***	명노안 최성열	17
11	6.24~25	신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발 정비사업	양천구 도시계획과	*** ***	윤 걸 최향숙	11
12	6.29~30	e편한세상 광진 그랜드파크 현장 (광진구화양동공동주택)	광진구 주택과	*** ***	김석기 최성열	7
13	6.29~30	자양1구역 주택재건축정비사업	광진구 주택과	*** ***	윤 걸 이진원	6

○ 주요 지적내용 → 공사장별 지적 상세내용은 붙임1 참조

▲ 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사

- 박스구간의 출입구 부위 슬래브를 보수 하였으나, 백태 등의 누수흔적이 남아 있는바, 누수가 계속적으로 진행되는지 여부를 확인 후 표면을 보수하기 바람.(누수가 있다면, 슬래브 상면에서의 근본적인 방수 바람.)

▲ 광복교~안양교 도로확장공사

- 빗물받이의 그릴과 받침대의 규격 차이로 인한 공간으로 우수 유출 및 시설물 수명 단축이 발생되므로, 규격에 맞는 받침대로 교체하고 공간은 아스콘 또는 콘크리트로 충전 바람.

▲ 세운재정비촉진지구 6-3-4구역 재개발사업

- 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람.

품질시험계획 이행 확인

○ 점검실적

구 분	2021년 점검계획	점검실적		지적건수		지적건수 처리
		6월	누계	6월	누계	완료	처리중
품질시험계획 이행 확인	140개 현장	18현장	57현장	118건	354건	214건	140건

○ 점검현장

연번	점검일	공 사 명	발 주 처	점 검 자		지적 건수	비 고
				위 원	공무원
계		18개 현장				118건
1	6.3	중곡동 단지형 다세대 신축공사	광진구청	***	조보선	8
2	6.7	논현동 40번지 공동주택 신축공사	강남구청	***	조보선	5
3	6.7	도시철도8호선 문정역설치 신설공사	서울주택 도시공사	***	명노안	5
4	6.8	종로 구기동 테라스 하우스 신축공사	종로구청	***	조보선	4
5	6.10	한강변 보행네트워크 조성공사	한강사업본부	***	조보선	7
6	6.14	수락산 스포츠타운 조성공사	노원구청	***	조보선	7
7	6.14	지하철 4호선 상계~ 노원 방음벽교체공사	서울교통공사	***	명노안	6
8	6.15	개봉철도고가 성능개선공사	도시기반 시설본부	***	조보선	5
9	6.15	개봉고가 성능개선공사	도시기반 시설본부	***	조보선	5
10	6.21	홍은동 제2주택 재건축 정비사업	서대문구청	***	조보선	5
11	6.21	북아현교회 성전 건축공사	서대문구청	***	명노안	9
12	6.22	전농동 복합시설 신축공사	동대문구청	***	조보선	8
13	6.22	휘경동 에스메이트 오피스텔 신축공사	동대문구청	***	명노안	9
14	6.23	평창동 미술문화 복합공간 건립공사	도시기반 시설본부	***	명노안	6	6.8 => 6.23 변경(현장 코로나19 발생)
15	6.28	뚝섬유수지 공영주차장 조성공사	성동구청	***	조보선	8
16	6.28	성수선명스퀘어 신축공사	성동구청	***	명노안	7
17	6.29	구로구 고척동 76- 14 외 3필지 공사	구로구청	****	조보선	7
18	6.29	구로동 지식산업센터 신축공사	구로구청	***	명노안	7

○ 주요 지적내용 → 공사장별 지적내용은 붙임 2 참조

▲ 수락산 스포츠타운 조성공사

- A03 BOX Ø1200㎜ Pipe 접합부 주위 상부 적치물은 제거하고 안전시설물을 설치하기 바람.

- No.5 옹벽 수평비계 연결 및 비계하부 들뜸부 쐐기 설치요망.

▲ 개봉철도고가 성능개선공사

- 지하철도고가 하부 자재(철근) 적재 중 철근 부식방지와 작업자 안전을 위하여 비닐막 또는 부직포 등을 설치바람.

▲ 개봉고가 성능개선공사

- 지하2시점부 교량구간 거더하부 강판부에 충돌되는 흔적이 다수 발생되었으니 대책 검토 요함.

▲ 전농동 복합시설 신축공사

- 벽체EPS실 옹벽 하부철근 90°꺽어놓은 부분은 추가로 철근을 앵커링하여 보강 바람.

▲ 휘경동 에스메이트오피스텔 신축공사

- 5층14층 외부 출구에 안전 난간대(추락 위험 표지판) 설치 요함.

품질관리 현장확인 기동반

○ 점검실적

구 분	2021년 점검계획	점검실적		시료건수		비 고
		6월	누계	5월	누계
품질관리 현장 확인 기동반	108개 현장	10현장	45현장	18건	71건

※ 6월 계획/실적 : 14건/10건

-사유) 총 14건 중 아스콘포장공사 미시행으로 점검불가 4건

○ 점검현장

연번	점검일	공 사 명	발주처	점검자	시료건수	비고
계		10개 현장			18건
1	6. 1	노후포장도로 정비공사	강서 도로사업소	최경숙 이진원	2
2	6. 3	양재천 우안도로 개설공사	서울주택 도시공사	최경숙 이진원	2
3	6. 8	노후포장도로 정비공사	북부 도로사업소	최경숙 이진원	2
4	6. 9	노후포장도로 정비공사	서부 도로사업소	최경숙 이진원	2
5	6.17	쌍문역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 기계설비공사	서울 교통공사	최경숙 이진원	-
6	6.17	미아역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 기계설비공사	서울 교통공사	최경숙 이진원	-
7	6.24	도시철도 8호선 문정역 연결 통로 및 부대시설 신설공사	서울주택 도시공사	최경숙 이진원	4
8	6.24	노후포장도로 정비공사(A구역)	남부 도로사업소	최경숙 이진원	2
9	6.29	노후포장도로 정비공사	성동 도로사업소	최경숙 이진원	2
10	6.30	노후 포장도로 정비공사(B구역)	남부 도로사업소	최경숙 이진원	2

○ 현장 시료채취 시험결과 → 공사장별 시료채취 내용은 붙임3 참조

- 시료채취: 10개 현장 18건

- 시험결과: 적합 12건, 부적합 1건(콘크리트벽돌 1), 진행 5건

계	철 근	아스콘	골재	비고
18	6	6	6

Ⅲ		점검 대비표

○ 연 월간 대비

구 분	연간 대비			6월까지 누계 대비			2021년 6월 대비
	‘20년 (실적)	‘21년 (계획)	증 감	‘20년	‘21년	증 감	계획	실적	증 감
계	397	361	▽ 36	166	153	▽ 13	45	41	▽4
품질관리계획 적절성 확인	141	113	▽ 28	53	51	▽ 2	13	13	-
품질시험계획 이행 확인	130	140	△ 10	65	57	▽ 8	18	18	-
현장확인 기동반점검	126	108	▽ 18	48	45	▽ 3	14	10	▽4

※ 연간 점검계획에 따라 정상 진행 중이며, 당월(6월) 실적은 계획대비 4건이 감소된 점검 실시

- 기동반 점검 감소 : 도로사업소 포장공사 4건

사유) 당월 점검 의뢰 이후, 계획한 공사 일정 취소로 점검 미실시

Ⅳ		점검결과 조치

○ 점검결과 지적사항을 발주청(인․허가청) 및 시공사, 감리단에 통보하여 시정 조치토록 하고, 조치결과를 발주청(인․허가청)이

확인하여 문서로 제출토록 함.

붙임 1. 2021년 6월 품질관리계획 적절성 확인 점검결과 1부.

2. 2021년 6월 품질시험계획 이행 확인 점검결과 1부.

3. 2021년 6월 품질관리 현장확인 기동반 점검결과 1부. 끝.