문서번호	현장민원과-12086
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정지원과장	남부수도사업소장
최용원		홍기관	07/12 박병성
협조
	행정관리팀장		이영기

당직근무 일일상황 보고   [2021. 7. 11.(일) 숙직]

2021. 7. 12.

남부수도사업소

당직근무 일일 상황보고

█  당직일자 : 2021년  7월  11일 일요일 (숙직)

█  당직책임자 : 6급 최용원

○ 당 직 원 : 8급 김완기, 8급 박완규

█  상황접수 및 처리현황

○ 접수 총 건수 : 5건  (처리 : 4건   진행중 : 1건)

구 분	건수	내 용		조치사항 (경과 및 복구시간)
옥외누수신고	1건	관악구 신림동 646-294 주계량기 누수		․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 1건
출수불량 신고 (소․불출수)	1건	․ 스트레이너막힘 : 0건 ․ 구경협소 : 0건 · 수압부족 : 0건 ․ 옥외탐지 : 0건 ․ 누수진단 : 1건	․ 배관이상(동결) : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 외갑누수 : 0건 ․ 기타(배관소음,불출수) : 0건	․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 1건
요금관련	3건	․ 명의변경 : 0건 ․ 체납확인 : 2건 ․ 이사정산 : 1건	․ 자동이체해지 : 0건 ․ 기 타 : 0건	․ 처 리 : 3건 ․ 진행중 : 0건
단수사항	해당없음
기전사고	해당없음
외부기관 점검사항	해당없음
기타사건․사고 (방송보도사항등)	해당없음			- 배수지 수위 -
				구 분	23:00	05:00
				노량진	2.0	4.2
				대 방	3.1	3.6
				상 도	3.1	3.9
				금 천	3.5	4.4
				낙성대	3.3	4.5
				신림6	3.3	3.7

붙임   1. 당직근무일지 1부.

2. 순찰코스별 보고서 1부.  끝.