문서번호	행정관리과-7703
결재일자	2021. 7. 7.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	암사아리수정수센터소장
이숙주		김달호	07/07 조성태
협조	정수시설과장		전훈
	정수과장		유준수

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

2021년 상반기 작업환경 측정결과 보고

2021. 7

암사아리수정수센터

(행정관리과)

2021년 상반기 작업환경 측정결과 보고

현장 근무자들의 질병 예방 및 건강관리를 위한 쾌적한 근무환경 조성을 위해 작업환경(유해인자 발생여부)을 측정하고 결과를 보고함.

□ 측정근거

❍ 산업안전보건법 제42조(작업환경 측정 등)

- 작업시 발생하는 유해인자에 근로자가 얼마나 노출되는지를 측정·평가한 후 시설·설비 등을 개선하여 쾌적한 작업환경을 조성하기 위함

❍ 2021 작업환경측정 및 특수건강진단실시계획<총무과-4947(‘21.3.26)>

❍ 2021 작업환경측정 및 특수건강진단실시계획<행정관리과-5639(‘21.5.14)>

□ 측정개요

❍ 측정일시 : 2021. 5.20(목). 09:00~16:00

❍ 측정기관 : 재단법인 정해산업보건연구소 중앙의원

❍ 측정대상 : 정수과

- 현장 : 중앙제어실, 실험실(계측기실), 취수장, 염소실,오존실(고도처리),오니장

- 직원 : 김신아,이흥래,이승태,박찬영,임근영,김성민,심보현,강현석,

남현우,김석규,정진택,박기환,전경필

❍ 측정항목

- 실험실/계측기실 : 염소, 오존, 알루미늄, 황산, 페놀, 과산화수소

- 중앙제어실 : 염소,오존,알루미늄,과산화수소

- 취수장, 염소실 : 염소

- 오존실 : 오존

- 오니장 : 소음

❍ 측정방식 : 각 현장 내 유해인자 별 조사

- 유해인자별 기준초과 여부 분석을 위한 개인별 측정기 활용

□ 측정결과

❍ 염소 등 6종 유해인자 : 모든 측정에서 불검출 및 노출기준 미만

※ 유해인자별 세부 측정결과(따로 붙임 : 작업환경측정결과서)

□ 향후계획

❍ ‘21년 하반기 작업환경 측정(반기별) : 2021.11월 예정

❍ 특수건강검진 실시(1회/년) : 2021. 8월 예정

- 작업환경 측정결과에 따라 환경 유해인자에 대한 대상자 선정후 실시

붙임 : 2021년 상반기 작업환경측정 결과서 1부.  끝.