	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 7월 중 정기 소방용수시설 조사계획(수정)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2481(2020. 4.29.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본 계획」

나. 소방행정과-7682(2021. 7. 9.)호 『소방공무원 인사발령(소방경이하)』

2. 위와 관련 우리119안전센터 소방용수시설 정기조사를 수정하여 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2021. 7. 5. ~ 7. 22.

나. 대  상 : 393개소

합 계	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치
393	370	2	3	18

다. 조사일정 : 붙임1 (참조)

❍ 주간근무 중 펌프차 등 조사실시( 안전관리 책임자 : 각 차량 탑승선임자 )

❍ 감독자 : 센터장

라. 조사요령

❍ 소방용수시설 외관점검 및 전산프로그램 조사양식에 의거조사

❍  비상소화장치함 손ㆍ망실 여부 및 청소ㆍ비품정리

마. 결과 조치

❍ 소방용수시설 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템(안전지도 연계)에

즉시 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 확인(장애유무 파악)

❍ 경미한 고장은 현장에서 시정조치, 현장조치 불가사항 대응총괄팀보고

붙임 : 1. 7월 중 소방용수시설 조사 일정 1부.

2. 소방용수시설 주변 주차구획선 현장사진(보고서식) 1부.  끝.

담당자	민병진		진압3대장	민문기		119안전센터장	07/13 박점중
협조자
시행	구로119안전센터-2329	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175(구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02)864-0119	/	22815@seoul.go.kr	/	대시민공개