염소용기 계근대장 (정수장 07.07)

결재	★주무관	정수과장
	이용철	07/12 정재현

2021년 07월 07일 월요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0391	563	0359	564
2		0376	562	0314	701
3		0316	564	0660	539
4		0305	564	0658	539
5		0318	561	0370	562
6		0366	567	0363	564
7				0345	567
8				0372	568
9				0311	701
계		6 병	3,381	9병	5,305
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,870 kg		5,370 kg
	자체계근	8,820 kg		5,390 kg
용기무게		3,381 Kg		5,305 kg
납품수량		5,439 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		39 kg		85 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.