염소용기 계근대장 (취수장 07.08)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/13 정재현

2021년 07월08일 목요일                                                                9차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0382	560	0310		698
2		0319	564	0306		564
3		0386	561	0375		566
4		0367	566	3150		564
5		0380	561	0355		565
6		0377	561	0349		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,373 kg	6병		3,521 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,850kg			3,550kg
	자체계근	8,790kg			3,850kg
용기무게		3,373kg			3,521kg
납품수량		5,417kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		17kg			29kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021