염소용기 계근대장 (취수장 07.06)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/13 정재현

2021년 07월06일 화요일                                                                8차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0388	562	0382		560
2		0303	564	0319		564
3		0387	567	0391		563
4		0389	559	0386		561
5		0313	699	0367		566
6		0378	562	0377		561
7		-	-	0316		564
8		-	-	0380		561
9		-	-	0376		562
계		병	3,513kg	병		5,062kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
	공인계량	9,010kg			5,140kg
	자체계근	8,900kg			5,040kg
용기무게		3,513kg			5,062kg
납품수량		5,497kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		97kg			78kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021