염소용기 계근대장 (취수장 07.05)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/13 정재현

2021년 07월05일 월요일                                                                7차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0312	695	0635		539
2		0373	563	741		540
3		0622	542	0636		540
4		0362	562	0656		540
5		0630	541	0625		534
6		0648	539	0623		537
7		-	-
8		-	-
9		-	-
계		병	3,442 kg	병		3,230kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		공용기 재검사대상으로 계근대상 아님
	공인계량	8,920kg			-kg
	자체계근	8,850kg			-kg
용기무게		3,442kg			-kg
납품수량		5,408kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		8kg			-kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021