염소용기 계근대장 (취수장 06.30)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/13 정재현

2021년 06월30일 수요일                                                                6차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0339	568	0640		544
2		3100	564	0634		538
3		0304	568	735		539
4		0385	560	736		537
5		0357	565	0645		538
6		0624	537	0637		538
7		-	-	738		537
8		-	-	0629		540
9		-	-
계		6병	3,362kg	8병		4,311kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		공용기 재검사대상으로 계근대상 아님
	공인계량	8,850kg			-kg
	자체계근	8,830kg			-kg
용기무게		3,362kg			-kg
납품수량		5,468kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		68kg			-kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021