“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2021년 6월분)

우리 센터 2021년 6월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

❍ 전력사용 및 생산량 현황

구 분	동 력 비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생 산 량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)	증 ․ 감 요인
'20.6월	1,342,865,240	10,662,843	31,543,300	0.338	○ 6월 최대전력수요: 17,685㎾ ○ 전년 동월대비 1. 수돗물 총 생산량: -156만톤 2. 계통별 송수량 -노량진라인: -38만톤 -우면산라인: -81만톤 -방배라인(1,2): -36만톤
'21.6월	1,430,998,390	10,680,102	29,983,200	0.356
증 ․ 감	88,133,150	17,259	-1,560,100	0.025
	+6.56%	+0.16%	-4.95%	+7.40%

붙임 : 1) 2021년 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2) 2021년 시간대별 전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	윤동진		정수시설과장	전훈		암사아리수정수센터소장	07/14 조성태
협조자	주무관	신대중		주무관	김희송		정수과장	유준수
시행	정수시설과-7300	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02)3146-5750	/전송	02)3146-5707	/		/	대시민공개