문서번호	환경보전과-3416
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	공원운영과장
정원걸	이인석	강병기	07/14 최석환
협 조

2021년 6월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

2021. 07.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2021년 6월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

1		위탁운영 추진실적

□ 예산집행 및 매립가스 판매현황

○ 예산집행 : ***********                                (단위 : 원)

집행 내역	계	정산비	비정산비
*******************	**********		**********
****************		*********
***********		*********
*********		*******
*	**********	*********	**********

○ 매립가스 판매현황 : ***********

구분	공급대금(원)	발생량(N㎥)	농도(%)	평균발열량 (kcal/N㎥)
한국지역난방공사	**********	*******	*****	*****
상암수소스테이션	*	*	*	*
계	**********	*******	*****	*****

※ ************************************************

※ ******************************************

2		세부 추진 실적

1. 매립가스 포집실적 분석

가. 매립가스 포집실적

○ 전월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 월	*******	*****	*******	*********	***	****	*************** ***************
금 월	*******	*****	*******	*********	***	****
증감량	********	****	******	*********	****	**
증감률	******	*****	******	*****	*****	*****

○ 전년 동월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 년	********	*****	*******	*********	***	****
금 년	*******	*****	*******	*********	***	****
증감량	******	****	*******	*********	***	**
증감률	*******	*****	******	******	*****	*****

나. 실적분석 및 향후 계획

○ **************************************** **************************

○ ********************************************************************

2. 침출수위가 매립가스 포집에 미치는 영향 분석

가. 개요

○ 전 포집정의 메탄농도와 침출수위를 측정하여 침출수위가 매립가스의 발생과 원활한 포집에 미치는 영향 파악

나. 측정 DATA

○ 전 분기(2021년 3월)

침출수위(m)	포집정 개수	메탄농도 범위(%)	평균 메탄농도(%)
10 이하	51개소	**********	****
10~20	10개소	**********	****
20~30	8개소	**********	****
30~40	2개소	**********	****
40~50	5개소	**********	****
50 초과	30개소	**********	****

○ 금월

침출수위(m)	포집정 개수	메탄농도 범위(%)	평균 메탄농도(%)
10 이하	65개소	**********	****
10~20	11개소	**********	****
20~30	7개소	***********	****
30~40	11개소	***********	****
40~50	11개소	***********	****
50 이상	1개소	****	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ *******************************************, ********************************

○ ***************************************************************

침출수위 측정

3. 차수벽 외부 매립가스 및 침출수 누출 여부 모니터링

가. 개요

○ 대기압과 감지정 내부압력의 차압 및 감지정□차수벽 전 구간에 대한 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스와 침출수의 차수벽 외부 유출여부 점검

********************************

********************************

나. 측정 DATA(6월30일 기준)

구 분	측정 위치	측정 시간	차압 (mmAq)	GEM-2000 PLUS				표면발산측정기(Inspectra Laser)
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)	메탄농도(ppm)
								감지정 중 앙	Point1	Point2	Point3	Point4	평 균
감지정	***	*****	****	*****	*****	*****	*****	****	****	****	****	****	****
	***	*****	*****	*****	******	******	*****	********************
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	******	****	****	****	****	****	****

※ 차압 < 0 인 경우 매립가스가 외부로 발산되고, 차압 > 0 인 경우 대기공기가 매립지로 유입됨.

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지	최댓값	***	****
		최솟값	***	****
	제 2매립지	최댓값	***	****
		최솟값	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ **************************************** ****************************************** *********************

○ **************************************************************************************************

감지정 모니터링

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

가. 개요

○ 주이송관로내 구간별 압력(테스트포트) 및 전 포집정의 압력을 측정하여 이송관로 막힘□파손 여부 점검

********************************************

나. 측정 DATA

○ 제 1매립지(6월28일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	최댓값	******	*****
	최솟값	******	*****
포집정	최댓값	****	****
	최솟값	****	****
	압력상승 포집정	**	*********** **********

○ 제 2매립지(6월28일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	최댓값	******	*****
	최솟값	******	*****
포집정	최댓값	****	****
	최솟값	****	****
	압력상승 포집정	*********	*********** **********

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ *************************************** **********************************

○ *********************************** ***************************************************************

테스트포트 모니터링

5. 처리시설 운영

가. 매립가스 포집 및 처리시설 시설점검 및 안전관리 활동

○ 매립가스 포집 및 처리시설 예방점검 및 경상보수

구 분	작업 내용	이상 유무	비 고
공 통	- 가스농도 분석기 교정	**
	- 메탄농도분석기 응축수 드레인	**
포집시설	- 시설 부지주변 점검	**
	- 가스 및 응축수 유출 점검	**
	- 시건장치 점검	**
	- 배수로 점검	**
처리시설	- 매립가스 관로 점검	**
	- 시설 부지주변 점검	**
	- 가스 및 응축수 유출 점검	**
	- 환풍시설 점검	**
	- HMI, PLC 작동점검	**
	- 주이송관로 차단밸브 점검	**
	- 집수조 우수 유입 점검	**
	- 매립가스 블로워 핸드터닝	**
	- 스크러버 응축수 드레인	**

○ 안전교육 시행 [2021. 6. 4. (금)]

- 주제 : 소방 및 보안교육

현장 점검	안전교육 시행

6. #B 터보블로워 정밀점검 보수공사 준공

○ 계약업체 : ******

○ 공사기간 : 2021. 06. 07.~ 2021. 07. 02

○ 계약금액 : **************

#B 터보블로워 반출(06.09)	#B 터보블로워 반입(06.16)

7. 매립가스 휴대용 계측기 검교정 시행

○ 계약업체 : *******

○ 검교정비용 : ****************

○ 검교정대상 항목

구 분	진동측정기	차압계	가스분석기		복합가스측정기
제조사	ACO	DWYER	COSMOS	HONEYWELL	Geothchnical	Gazomat
모델명	ACO-3116	DWYER-477	XP-3110	MICRO-5	Biogas 5000	Inspedtra Laser

8. 공정안전관리[PSM] 자체감사 기술용역 시정조치

○ 시정조치 항목 : 서류8건, 현장5건

○ 자체감사 시정조치 결과보고 및 조치계획 송부

9. 매립가스 포집 및 처리시설 경상보수자재 구매

○ 계약업체 : ***

○ 계약금액 : ****************

○ 구매항목 : 안전사다리 외 5종

10. 3분기 PSM 위험경보제 체크리스트 제출관련 현장점검(6.30)

○ 점검날짜 : 2021. 06. 30. (수)

○ 점검사항

⸱ #B 터보블로워 정밀점검 보수공사 관련 작업계획서

⸱ #B 터보블로워 정밀점검 보수공사 관련 작업 위험성 평가서

⸱ 안전사고 예방조치, 안전교육 여부

3		2021년 6월 주요업무 추진계획

1. 매립가스 포집 Data 분석 및 운영방법 개선

○ 매립가스 포집 실적 변화를 분석하여 효율적인 매립가스 포집을 위한 노력 확대

2. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

○ 제 1,2 매립지 관리 포집공 중 메탄농도가 다소 높게 검출된 포집정에 대한 모니터링 범위를 확대하고자 함

3. 차수벽 외부 매립가스 누출 여부 모니터링

○ 타 감지정대비 메탄농도가 높은 감지정(G-1, G-6)에 대한 중점적 관리 및 차수벽 전 구간의 지속적인 표면발산 모니터링을 통해 안전한 매립지 관리 수행

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

○ 압력상승이 발생한 포집정에 대한 중점적 관리와 응축수에 대한 관리 철저

5. 2021년 사업장 위험성평가

○ 관련근거 : 산업안전보건법 제36조 위험성평가

○ 평가팀 구성 : 서부공원녹지사업소 환경보전과, 한난 매립가스관리과, 에코바이오홀딩스

○ 평가기간 : 6 ~ 7월

6. #B,C 블로워용 현장판넬 보강공사 설계서 작성

○ 설계내역 : 계기류(개폐기, 릴레이), 단자대, 케이블등 교체

Cooling Fan, Space Heater 신규설치

○ 추정가격 : *****************

7. PSM 자체감사 기술용역 준공(07.08)

○ 계약업체 : ****

○ 용역기간 : 2021. 04. 13. ~ 2021. 07. 08

○ 계약금액 : **************

8. 매립가스 혹서기 대비 안전용품 구매시행

○ 계약업체 : ***

○ 품    목 : 냉동조끼외 5건

○ 계약금액 : ***************

붙임 : 매립가스 판매현황 1부.  끝.