문서번호	물재생계획과-9592
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수악취저감팀장	물재생계획과장
김정만		김형수	07/14 이임섭
협조

정화조 악취저감시설 모니터링 시스템 비대면(매뉴얼 배포) 교육결과 보고

2021. 7.

물순환안전국

(물재생계획과)

정화조 악취저감시설 모니터링 시스템

비대면(매뉴얼 배포) 교육결과 보고

정화조 악취저감시설 모니터링 시스템 업무처리에 대한 자치구 담당자 비대면(매뉴얼 배포) 교육을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

1		교육개요

□ 교육기간: 2021. 6. 21. ~ 7. 13.

□ 대    상: 자치구 개인하수처리시설 업무 담당자

□ 장    소: 해당 자치구 사무실

□ 교육방법: 비대면 교육(매뉴얼 배포)

2		교육내용

□ 정화조 악취저감시설 모니터링 시스템 업무처리

❍ 정화조 악취저감시설 모니터링 시스템의 경보를 확인하고 해당 정화조 관리자에게 연락하거나 현장을 확인하여 정상가동하도록 조치

□ 정화조 악취저감시설 모니터링 시스템 운영 실적 분기별 제출

❍ 해당 자치구별 운영(경보 처리) 실적을 분기별 물재생계획과에 제출

□ 정화조 악취저감시설 모니터링 시스템 확대 설치 협조

❍ 모니터링 시스템 확대 설치를 위한 수요조사, 현장확인 등에 협조

3		교육결과

□ 교육 참여자: 총 25명(각 자치구 개인하수처리시설 담당)

□ 교육사진

<도봉구>	<동대문구>
<중랑구>	<강남구>

4		의견조회 결과

□ 악취저감시설과 모니터링시스템을 같이 지원하면 종겠음(은평구)

□ 시스템 알림 일주일 주기 알림이 적정(양천구)

□ 시스템 프로그램 정상 설치 및 작동(구로구)

□ 시스템 정상작동 확인 및 미가동 등 보고 예정(종로구)

□ 실제 정상가동인데 간혹 미가동으로 표시되는 오류 있음(도봉구)

5		향후계획

□ 자치구 의견 검토 및 가능한 사항은 반영

□ 분기별 시스템 운영 실적 수합 및 보고

붙임  교육결과 및 의견 수합 1부.  끝.