	서대문소방서
수신	서대문구청장(토목과장)
(경유)
제목	소방 시설물 축소 및 이설 요청에 대한 회신

1. 서대문구 토목과-9671(2021.6.30.)호“소방 시설물 축소 및 이설 협조 요청”와 관련입니다.

2. 우리 서에서 관리 중인 경기대로 33-11에 설치된 비상소화장치의 시설물 축소 및 이설 요청에 대하여 민원인과 현장 방문한 바 차량 통행 불편에 따른 시설물 이설을 원하고 있는 상황으로 시설물 이설 시 발생할 수 있는 소방용수시설의 공백 등을 검토하여 민원인에게 이설 여부를 통보하기로 하였으니 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

	서대문소방서장
담당자	조재돈		재난관리과장	07/14 代나국진
협조자
시행	재난관리과-3794	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-6981-5443	/전송	02-6981-5447	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)