염소용기 계근대장 (취수장 07.12)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/14 정재현

2021년 07월12일 월요일                                                                10차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0658	539	0365		562
2		0314	701	3120		564
3		0372	568	0335		566
4		0311	701	0322		565
5		0660	539	0338		566
6		0363	564	0369		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,612 kg	6병		3,387 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	9,100kg			3,420kg
	자체계근	9,070kg			3,400kg
용기무게		3,612kg			3,387kg
납품수량		5,458kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		58kg			33kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021