문서번호	물재생시설과-7868
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
김찬우	김태환	윤창진		07/14 최진석
협 조

「물재생센터 소화조 효율개선 실증 기본 및 실시설계 용역」 소화조 교반기 공법(기계식, 펌핑식) 선정계획 보고

2020.  7

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「물재생센터 소화조 효율개선 실증 기본 및 실시설계 용역」

소화조 교반기 공법(기계식, 펌핑식) 선정계획 보고

물재생센터 소화조 효율개선 실증 기본 및 실시설계 용역과 관련하여 소화조 교반기 공법(기계식, 펌핑식)을 아래와 같이 선정하고자 보고드림

Ⅰ		추 진 배경

□ 물재생센터 슬러지 처리계통 운영효율화 기본계획 용역결과 제시된 소화조 개선방안에 대한 실증필요

□ 슬러지 처리효율을 향상하여 슬러지 발생을 저감하고 바이오가스를 증산하는 최적공법 선정을 위함

Ⅱ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 물재생센터 소화조 효율개선 실증 기본 및 실시설계 용역

□ 용역기간 : ’21.05.20. ~ ’21.09.19(4개월)

□ 용역업체 : ㈜동해종합기술공사

□ 용역금액 : 205,000천원

□ 주요 과업내용

❍ 난지물재생센터 1처리장 혐기성 2단 중온소화조 2조 및 관련부대시설 현지조사

❍ 소화조 교반시시템 효율개선 기본 및 실시설계

*****************

*************************

**********************************

***********************************************************************************

***************************************

*****************************************************************************

***************************************************************************

**********************

*******************************************************************************

*************************

**********************

*****************************************************************************************************************************************************

***************************************

***************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********

************************************************************************************************************************************************************************************************

*******************

***************************************************

************************************

***********************************

*********************************************

******************************************************

******************************************

*************************************************

**************************************************

**************************************

***************************

*******************************