“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(영동대로복합개발추진단장)
(경유)
제 목	상수관로 저촉사항 협의요청에 따른 회신(영동대로 지하공간 복합개발사업 1공구 건설공사)

1. 도시기반본부 영동대로복합개발추진단-4771(2021.6.29.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 영동대로 지하공간 복합개발사업 1공구 건설공사(토목) 관련 하수박스(임시) 이설공사 중 상수도관 저촉사항 조치계획에 대하여 아래와 같이 준수사항을 부여, 상수도관 안전 보호조건을 이행 후 자체 시행토록 승인하오니 협의(승인)조건에 유의하여 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

<준수사항>

① 공사 세부계획 등 기타 협의사항은 필히 우리 사업소와 사전 협의 후 공사 시행 전 착공계를 제출 할 것

② 상수도관 매달기는 상수도관 보호 및 순찰 입회업무 지침을 참고할 것(상수도관 매달기 설계 및 구조검토 실시 결과 등, 착공계 제출 시 첨부할 것)

③ 노출된 곡관부위 및 취약지점에 대하여 특수접륜 설치 및 동결, 동파 대비 보온시설 설치, 되메우기 방법 등은 상수도관 보호 및 순찰 입회업무 지침에 따라 설치할 것

④ 상수도 시설물에 직접 충격이나 하중이 작용하지 않도록 수시점검을 실시하고, 미세한 손괴 사항이라도 반드시 원상복구 후 후속 공사가 진행되도록 할 것

※ 공사로 인해 발생되는 각족 사고 발생 책임 등은 원인자에 있음.

붙임 : 상수도관 안전 보호조건 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이재헌		급수운영팀장	이승우		급수운영과장	07/15 代이승우
협조자
시행	급수운영과-10315	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4855	/전송	02-3146-4889	/	mk0212@seoul.go.kr	/	부분공개(6)