이물질 출수에 따른 현장조사 보고(응암동)

주무관		시설운영팀장	시설관리과장		결재
장원석		김용만	07/15 이준호
협 조

	**************번지 이물질(검은색알갱이) 출수되어 퇴수 및 조치계획 임.
2021. 7. 15.
복명자 : 지방시설서기 성명 : 장 원 석

□ 개    요

□ 접수일시

- 2021. 07. 13. 고객지원시스템 민원접수

□ 출수장소 : ****************

□ 접수내용 : 수돗물에 이물질(검은색알갱이) 및 녹물이 출수되고 있음

□ 접 수 자 : 권기열*****************

□ 상수도현황(증산배수지 급수구역)

- 배수관 : ********************

- 급수관 : ********************************

□ 조치사항

□ ‘21. 07. 14. 10:30 : 현장방문하여 이물질 여부 확인

*****************************

□ 조치계획

□ 계량기 철거후 인입관 확인결과 이물질(검은색알갱이)가 유입되는 사항임

□ 깨끗하고 맛있는 수돗물 공급을 위해 주변관로 *********************확인 및 퇴수가 필요한 바 200mm 다용도밸브 설치를 “2021년 은평구 관내 상수도공사”에 작업지시코자 함

붙  임 : GIS 위치도 및 현황사진 1부.  끝.