		강동수도사업소
CU********5*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

****	*********	고객접수번호	*************
****	***	민원신청일	2021년07월15일
수용가주소	서울특별시 송파구 중대로10길 5-11 302호 (가락동) (05829 송파구 가락동 112-13)
***	***	신청인연락처	02--**************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
세대수	1	****	***********
현장방문일시	09시10분	현장출동자	***
처리일시	2021년07월15일	누수여부	Yes
입회자	***	수용가와의관계
수압	㎏/㎠	관종
처리결과	누수있음 건물내부 화장실 변기

끝.

주무관							박선영				현장민원과장					07/15 代최철우
협조자
시행			현장민원과-9537										(						)		접수												(						)
우	06332					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		02)3146-3001							/전송			02)3146-5079					/	psy4551@seoul.go.kr													/	부분공개(6)