문서번호	현장민원과-9440
결재일자	2021. 7. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		현장민원과장
김원일		07/15 변정호
협 조

아파트 공용배관 교체공사 설계도서 재검토 보고

2021. 07. 15(목)

북부도로사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

*******

공용배관 교체공사 설계도서 재검토 보고

아파트 공용배관(급탕) 교체공사 지원관련 *******로부터 제출된 설계도서 변경 건에 대하여 재검토하고 그 결과를 보고 함

□ 관련근거

○ 급탕배관 교체공사 설계 변경의 건 제출

*****************************

□ 검토대상

○ 아파트명 : *******

○ 위    치 : ********************

○ 단지규모 : ************, 연면적 **********

○ 건축허가일 : ***********

○ 사용승인일 : ***********

□ 변경내용

○ 변경물량

구경(mm)		계	20	30	40	50	60	65	80	100	125
길이 (m)	당초	*****	**	**	***	***	***	***	***	***	**
	변경	828	46	0	163	137	109	161	46	148	18
	증·감	▽235	▽5	▽16	▽87	▽37	▽29	-	▽61	-	-

- *******로부터 제출된 설계도서 변경 건에 대하여 현장 확인 결과 동지하배관 일부구간이 내식성배관(동관)으로 확인되어 교체공사 대상에서 제외됨

○ 변경금액

구 분	당초금액	변경금액	증·감	비 고
**** *********	***********	***********	**********	**************

□ 검토 결과

○ ********************************************

□ 행정사항

○ 위 검토 의견을 ******* 입주자대표회장에게 통보하고 공용급수관 공사비 지원업무 시행절차 단계로 자치구(공동주택과)에 재설계 자문토록 안내하고자 함

붙 임 1. 공용배관(급탕) 설계도서 재검토서 1부.

2. 설계도서(도면/내역서/시방서 등) 1부.  끝.