문서번호	정수시설과-2002
결재일자	2021. 7. 15.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		代김수영	07/15 신동호
협 조
	행정관리과장			代류혜영
	주무관			류혜영

‘상수도사업본부 발족 30년! , 수돗물 통수 111년! , 믿고 마시는 아리수’

현장활동의 날(4월) 추진결과 보고

2021. 7.

강북아리수정수센터

정수시설과

현장활동의 날(4월) 추진결과 보고

안전사고 예방 및 현장에서 직원들 간에 소통하는 현장활동의 날

활동 및 조치결과를 보고 드림.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 일    시 :  2021.  4. 29.(목)  14:00 ~ 15:30

□ 현장활동 대상

◯ 공동구 등 시설물 안전점검

- 구조물, 기계·전기 등 공동구 내 시설물 점검

- 시설물 관리 및 운영 상태 점검

- 공동구 내 안전사고 예방관련 관리상태 점검

- 기타 점검

□ 참가자 : 정수센터 소장 등 14명

◯ 참가자 : 소장, 정수시설과장, 정수과장, 행정관리과장, 류혜영, 장호, 조성연, 구연회, 김수영, 김영수, 함인석, 강석윤, 이승현, 양현지

◯ 현장활동 전경

공동구 내 시설물 안전점검

Ⅱ		현장활동 점검 및 처리결과

□ 공동구 내 시설물

◯ 공동구 내 직원 및 작업자 안전사고 예방 철저

⇒ 순찰 점검 및 작업 시 안전모 착용

◯ 공동구 내 시설물로 인한 안전사고 예방 조치

⇒ 각종 배관 및 전기 트레이 앵글 등 공동구 내 돌출 시설물로 인한 추돌사고 예방 조치 필요

⇒ 배수용 집수정 등 발이 빠질 우려가 있는 바닥에 안전사고 예방 안내선 도색 조치

◯ 공동구 내 안내도면 및 이정표 정비 조치

⇒ 공동구 연장 및 면적 대비 기 설치된 안내도 수량이 적고 변색되어 설치 수량 등 안내도 정비 필요

⇒ 본관, 여과지동, 약품투입동 등의 출입구 방향 이정표 정비

집수정 등 안전선 설치	앵글 추돌사고 예방	안내도 정비

끝.