	성동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	안전시설등 완비증명서 현장 확인 결과보고(제2021-37호)

1. 관련근거

가. 민원접수-1961(2021. 7. 14.)호『안전시설등 설치 완공 신고서』

나. 예방과-8227(2021. 7. 14.)『안전시설등 완비증명서 발급 계획 (제2021-37호)』

2. 위와 관련, 안전시설 등 완비증명 재발급 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 업 소 명: **********

나. 규    모: ********************

다. 확 인 자: ****************

라. 소 재 지: ************************************

마. 소방시설(소화,경보,피난)․방화시설 ․ 그밖의 시설

1) 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조제1항에 적법하게 설치 및 동법시

행규칙 제9조에 맞게 유지 ․ 관리됨

2) 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제10조 및 동법 제13조2에 적법하게 실

내장식물 설치, 화재배상책임보험 가입됨

바. 관계인(업소 대표자 및 종사원)교육

1) 화재예방 및 소화․통보․피난요령 등 교육실시

2) 소화기 불법 충약 예방 안내 및 홍보

3) 주요 소방시설 점검 및 유지관리 요령

4) 안전시설등 세부점검표 작성 요령

5) 비상구 등 피난․방화시설 유지관리 요령

6) 기타 소방안전관리에 필요한 사항 등

3. 확인결과: 적합

소방․방화시설이 적합하게 설치되어 완비증명 발급이 가하다고 판단,  2021. 7. 14.(수)   현장에서 안전시설등 완비증명서를 교부함. 향후 경과 년수 및 시설 유지관리에 따라 변동사항이 발생할 수 있음.

붙임  현장확인사진 1부.  끝.

담당자	김명희		담당자	정도원		검사지도팀장	김환		예방과장	07/16 오용규
협조자
시행	예방과-8346	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 3F(행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화		/전송	02-2622-1679	/		/	부분공개(6)